## янв 24
Данные о ремонтах хозспособом
январь 2024 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-23/7
01 | 61119 | Кабель 6 кВ от РП-23 до ТП-23/7 | Т | 09-15
ТП-25/17
05 | 61359 | Кабель АСБ-6 от распределительной подстанции 25 до трансформаторной подстанции 25/17 | Т | 24-31
ТП-27/13
02 | 61296 | Узел электрической энергии ТП-27/13 | Т | 16-16
ТП-43/4
03 | 61273 | 2 ячейки и кабель трансформаторной подстанции 43/4 | Т | 17-19
04 | 61129 | Высоковольтная кабельная сеть от РП 43 до ТП-43/4 | Т | 16-23

## февр 24
Данные о ремонтах хозспособом
февраль 2024 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-20/16
06 | Z0900006945 бывш. Инв 61323 (МЦ) | Кабель ААБГ-6 распределительных подстанций 20-20/16 | Т | 01-06
07 | Z0900006946 бывш. Инв. 61324 (МЦ) | Кабель ААБГ-6 распределительных подстанций 20-20/16 № 2 | Т | 07-12
ТП-20/18
09 | 61434 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 Т трансформаторной подстанции 20/18 | Т | 19-21
10 | Z0900006952 бывш Инв. 61325 (МЦ) | Кабель АСБГ-6 от распределительной подстанции 20 до подстанции 20/18 | Т | 19-22
Внеплановый ремонт
ТП-23/15
12 | 61125 | Кабель АСБГ-6 РП-23-23/15 | Т | 26-29
ТП-24/9
08 | Z0900006948 бывш. Инв 61342 (МЦ) | Кабель ААШВ распределительной подстанции 24-24/9 | Т | 13-16
ГПП-1 (нежил. здание - водосточная сист. монтаж греющ каб 35 м)
11 | 090181 | Распределительное устройство 110 кВ ГПП-1 | Т | 26-26

## март 24
Данные о ремонтах хозспособом
март 2024 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-20/17
14 | 61419 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 Т | Т | 04-06
15 | Z0900006953 | Кабель АСБГ-6 распределительных подстанций 20-20/17 | Т | 01-07
ТП-23/2
16 | Z0900007015 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т трансформаторной подстанции 23/2 | Т | 11-12
18 | 61118 | Кабель АСБГ-6 РП 23-23/2 | Т | 18-22
17 | Z0900002821 | Шкаф вводной ТП-23/2 | Т | 13-14
Внеплановый ремонт
ГПП
13 | 090190 | РУ-35 (ЗРУ) | Т | 04-04

## апрель 24
Данные о ремонтах хозспособом
апрель 2024 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РТП-4
21 | 61264 | Распределительное устройство-6 кВ из 11 ячеек подстанции 4 | Т (К) | 16-17
19 | 61148 | Кабель АСБ-6 РП-4 - Правильная машина | Т | 01-05
20 | 61143 | Кабель АСБ-6 теплоэлектроцентраль - подстанции 4, фидер 26 | Т | 09-12
23 | Z0900006938 | Кабель 6 кВ от РП-3 до РП-4, фидер 1 | Т | 17-19
ТП-19/11
28 | 61316 | Кабель ААБ-6 от распределительной подстанции 19 до распределительной подстанции 19/11 | Т | 25-27
ТП-24/1
26 | Z0900002774 | Кабель АКВВГ распределительной подстанции 24-24/1 | Т | 22-24
Внеплановый ремонт
ГПП-
27 | 090181 | Распределительное устройство 110 кВ ГПП-1 | Т | 23-26
РП-43/2
25 | Z0900007040 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-4) замена масла - 50 л | Т | 22-22
24 | Z0900007039 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-3) замена масла - 50 л | Т | 19-19
22 | Z0900007038 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-2) замена масла - 60 л | Т | 18-18

## май 24
Данные о ремонтах хозспособом
май 2024 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-19/5
31 | 61472 | Трансформатор ТМГэ 1000/6-0,4 трансформаторной подстанции ТП-19/5 (2) | Т | 13-13
ТП-24/4
33 | Z0900002819 | Шкаф вводной КНТП 24/4 | Т | 16-17
ТП-24/9
35 | Z0900002817 | Шкаф вводной трансформаторной подстанции 24/9 | Т | 20-21
РП-27 (К) профилактический контроль РЗиА
34 | 61268 | Комплектное распределительное устройство - 6 кВ на 16 ячеек РП 27 (К) профилактический контроль РЗиА | Т | 16-21
32 | 61277 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 41 до РП-27 (ф. 4-41), яч. 4 с РП-27 | Т | 08-15
30 | 61277 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 41 до РП-27 (ф. 4-41), яч. 21 с РП-27 | Т | 02-07
37 | 61151 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 33 до РП-27 (ф. 4-33), яч. 16 | Т | 28-31
36 | Z0900007050 | Узел учета РП-27 | Т | 22-27
Внеплановый ремонт
ГПП
29 | 090181 | Распределительное устройство 110 кВ ГПП-1 | Т | 02-03

## июнь 24
Данные о ремонтах хозспособом
июнь 2024 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-20/20
40 | 61418 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 | Т | 25-25
43 | Z0900006954 | Кабель АСБГ-6 распределительных подстанций 20-20/20 | Т | 24-28
ТП-24/4
41 | Z0900002819 | Шкаф вводной КНТП 24/4 | Т | 26-26
ТП-24/8
42 | Z0900002818 | Шкаф вводной трансформаторной подстанции 24/8 | Т | 27-27
ТП-43/1
38 | 61058 | Подстанция КТП-М 1600 кВа (трансформатор ТМЗ 1600/10-1шт) ТП-43/1 Т-1 | Т | 03-03
39 | 61059 | Подстанция КТП-М 1600 кВа (трансформатор ТМЗ 1600/10-1шт) ТП-43/1 Т-2 | Т | 04-04

## июль 24
Данные о ремонтах хозспособом
июль 2024 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-8/1
45 | 61507 | Трансформатор масляный герметичный ТМГ-10006(10)0,4 УХЛ1 ТП-8-1 Т-1 | Т | 08-09
46 | 61508 | Трансформатор масляный герметичный ТМГ-10006(10)0,4 УХЛ1 ТП-8-1 Т-2 | Т | 10-11
44 | 61343 | Кабель от подстанции № 8 к зданию АТС | Т | 01-05
ТП-78/1
48 | 61195 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10/0,4 (1) | Т | 17-18
47 | 61196 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10/0,4 (2) (доливка 40 л масла) | Т | 16-16

## август 24
Данные о ремонтах хозспособом
август 2024 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РТП-12
49 | 00000644 | Кабельный тоннель от РП-12 до ц.№ 6 (от БТЭЦ до ц.6) | Т | 02-05
50 | 61244 | Щит тока подстанции 12 9 ячеек | Т | 06-08
52 | 61245 | Щит автоматизации и сигнализации подстанции 12 | Т | 20-20
53 | Z0900007043 | Узел учета электрической энергии РП-12 | Т | 22-22
ГПП-1
54 | 090190 | Распределительное устройство ЗРУ- 35 кВ ГПП-1 (профилактическое восстановление РЗА с оформлением протоколов) | Т | 26-26
Внеплановый ремонт
Отдельные ОС (кабели) - от РТП - 55
51 | 61083 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 13 до ТП-55/1 Т-1 цеха № 13 | Т | 01-15