**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ИЖЭК»**

**Допуск в эксплуатацию прибора учета (после устранения замечаний**

**или замены элементов узла учета, ранее принятого в эксплуатацию).**

**Потребитель:** юридические и физические лица.

**Условия оказания услуг (процесса):** наличие технологического присоединения к сетям ООО «ИЖЭК» и договора энергоснабжения.

**Порядок оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма**  **предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на**  **нормативный**  **правовой акт** |
| 1. | Подача заявки на  осуществление  допуска в  эксплуатацию  прибора учета  заявителя | Содержание заявки: реквизиты заявителя,  место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номер  телефона), предлагаемые дату и время  проведения процедуры допуска. | Письменно в  ООО «ИЖЭК» |  | Постановление  Правительства РФ от 04.05.2012 №442  (с изменениями)  п.153 |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности).  Содержание:  1. Допуск к работе.  2. Проверка места установки и схемы  подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и  измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик.  3. Проведение технической проверки  (инструментальной)  4. Установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля. |  | Не позднее 15 рабочих дней с момента подачи  заявки заявителем. | Постановление  Правительства РФ от 04.05.2012 №442  (с изменениями)  п.154. |
| 3. | Составление Акта  допуска прибора  учета в эксплуатацию | Условие – отсутствие замечаний в ходе  выполнения 2 этапа. | Письменно в 2 экз. | В течение 2 рабочих дней | Постановление  Правительства РФ от 04.05.2012 №442  (с изменениями)  пп.152, 153. |